ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________№ ______

Об утверждении минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы Республики Саха (Якутия), и порядка его реализации

В целях реализации пункта 57 распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2014 года № 249-РГ «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)»:

- Утвердить минимальный перечень работ по капитальному ремонту, обеспечивающий повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 1.

- Утвердить порядок реализации минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности согласно приложению № 2.

- Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) внести изменения в соответствующие государственные программы Республики Саха (Якутия) в части создания мероприятий по повышению энергетической эффективности согласно указанному минимальному перечню работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы с указанием объемов финансирования в пределах утвержденных средств.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова И.Г.

- Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства

Республики Саха (Якутия)                                              	Г.И. ДАНЧИКОВА

Приложение №1

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от «__»_________2015 года №____

Минимальный перечень работ по капитальному ремонту, обеспечивающий повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)

| N п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Конструктивные элементы здания |  |
| 1.1 | Замена существующих устаревших и неэффективных окон на современные, с высоким уровнем тепловой защиты и герметичностью соответствующих ГОСТ 26602.1-99 установленных согласно ГОСТ 30971-2012 |
| 1.2 | Теплоизоляция стен согласно СНиП 23-02-2003 |
| 1.3 | Теплоизоляция мест пересечения инженерных коммуникаций с ограждающими конструкциями зданий |
| 1.4 | Утепление чердачных перекрытий (СниП 23-02-2003, ГОСТ 17177-94, СП 17.13330.2011) |
| 1.5 | Утепление цокольных перекрытий (СниП 23-02-2003, СниП II-3-79*) |
| 1.6 | Утепление наружных стен (СниП 23-02-2003, ГОСТ 3.03.01-87) |
| 2. Внутренние инженерные системы |  |
| 2.1 | Установка приборов учета согласно приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 21 января 2011 года № 57 на расход: |
| 2.1.1 | - тепловой энергии; |
| 2.1.2 | - электрической энергии; |
| 2.1.3 | - холодной воды; |
| 2.1.4 | - горячей воды. |
| 2.3 | Установка терморегуляторов на отопительных приборах согласно ГОСТ 30815-2002 |
| 2.4 | Установка индивидуального теплового пункта согласно СП 118.13330.2012 с замкнутой системой теплообмена |
| 2.5 | Модернизация арматуры системы отопления (СниП 2.01.05-91*, СП-60.13330.2012) |
| 2.6 | Теплоизоляция трубопроводов системы отопления в технических помещениях с применением энергоэффективных материалов (СниП 2.04.14-88, СП 61.13330.2012) |
| 3. Наружные сети |  |
| 3.1 | Утепление наружных тепловых сетей и сетей водоснабжения согласно СП 124.13330.2012 |
| 3.2 | Замена существующих устаревших и неэффективных трубопроводов на полимерные |
| 4. Системы электроснабжения |  |
| 4.1 | Установка приборов автоматического управления освещением согласно ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 |
| 4.2 | Замена и оптимизация размещения осветительных приборов в соответствии с ГОСТ Р 55705-2013 |

Приложение №2

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от «__»_________2015 года №____

Порядок реализации минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности

- Порядок реализации минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности применяется при проведении капитального ремонта объектов бюджетной сферы.

- Порядок подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2014 года № 249-РГ «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)».

- Перечень работ по капитальному ремонту в отношении каждого объекта бюджетной сферы определяется с учетом:

- его конструктивных элементов;

- наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем;

- геодезических и природно-климатических условий его расположения;

- минимального перечня работ;

- результатов тепловизионного контроля, энергетического аудита;

- технического состояния объектов.

4. В случае применения специальных технологий выполнения в перечне наименование работ может отличаться от тех, которые указаны в минимальном перечне, но без изменения цели и результата выполнения таких работ.

5. Периодичность выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, определяется с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. По решению органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия), который курирует объект бюджетной сферы, может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Выполнение работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, осуществляется с использованием инструментов, оборудования и материалов, имеющих соответствующие разрешительные документы и допущенных к применению в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) обеспечить в курируемых бюджетных учреждениях проведение мероприятий, указанных в пп. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2 приложения № 1 настоящего постановления путем перераспределения средств, направленных на содержание бюджетного учреждения из соответствующей государственной программы Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение указанных мероприятий в пределах лимитов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), доведенных на капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Республики Саха (Якутия).

9. Государственным учреждениям Республики Саха (Якутия) в целях снижения расходов заключать энергосервисные договоры (контракты) в приоритетном порядке.

10. Государственным учреждениям Республики Саха (Якутия) в целях снижения расходов необходимо осуществлять закупки товаров, работ, услуг при проведении работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.